四個變電站能源管理系統之照片

( 1,2,3號電站 )的變壓器都是630KVA , CT1000/5A , 總無熔絲開關 , 智慧電錶 , 線徑325mm2 ,  ( 1相接2條線 , 3相使用6條線)

4號電站的變壓器是750KVA , CT1200/5A , 總無熔絲開關 , 智慧電錶 , 線徑250mm2 , ( 1相接3條線 , 3相使用9條線)