## BHT
|  | Thông tin người bán 賣方資訊 |  | Thông tin người mua 買方資訊
|  | Tên công ty 公司名稱： | CÔNG TY TNHH ECO PRIME VN | Tên công ty 公司名稱： | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ BÍCH HẠNH
|  | Người liên lạc 聯絡人： | 張永吉 Jenson | Người liên lạc 聯絡人： | Ông. Phước
|  | Điện thoại 聯絡電話： | 0966687109 | Điện thoại 聯絡電話： | 0967 154 039
|  | Fax 傳真電話： |  | Fax 傳真電話：
|  | Địa chỉ 聯絡地址： | Lầu 2, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Địa chỉ 聯絡地址： | 1050/14 Đường Phạm Văn Đồng, Khu phố 9, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
|  | E-mail電子郵件： | sales@hongming-global.com | E-mail電子郵件：
Báo giá phần cứng 硬體報價訂購確認單
報價日期 Ngày báo giá: 24/7/2026
STT | Tên Sản Phẩm 產品名稱 | Hạng Mục 項目類別 | Nội Dung Sản Phẩm 產品內容 | Số lượng 數量 | Đơn Giá 單價 USD | Tổng Giá 總價 USD | Tổng Giá 總價 VND
1) Giải pháp nâng cấp hệ thống đo đếm điện năng SMB150 cho 18 tủ điện DB1~DB18 SMB150电能计量系统升级方案(适用于18个配电柜DB1~DB18) | [6 empty] | 26130 | 美金出口價 | 進口稅率 | 進口關稅 | 運費7% | 進貨成本單價 | 總計成本
1 | Đồng hồ đa năng SMB150-8-B SMB150-8-B 多功能电表 | Đồng hồ đa năng 多功能电表 | Đồng hồ đa năng SMB150, mã đặt hàng SMB150-8-B (8 kênh 3 pha, ghép sẵn CT chuyên dụng 50~600A, giao tiếp Modbus RTU/RS485). 1 bộ / tủ điện (DB1~DB18). SMB150多功能电表,订货型号SMB150-8-B(8路三相通道,配套50~600A专用CT,Modbus RTU/RS485通讯)。每柜1台(DB1~DB18)。 | 18 | 350 | 6300 | 164619000 | 280 | 0% | 0 | 19.6 | 299.6 | 5392.8 | 9145500
2 | Biến dòng CT-50SB (50A) 电流互感器CT-50SB(50A) | Biến dòng CT (split-core) 电流互感器(扣式) | Biến dòng CT-50SB, 50A, loại kẹp/split-core, hãng DAE. Dùng cho CB 25A, 32A, 40A, 50A - 58 CB x 3 pha. 电流互感器CT-50SB,50A,扣式/split-core,DAE品牌。适用于25A、32A、40A、50A开关-共58个开关x3相。 | 174 | 20.5 | 3567 | 93205710 | 14 | 20% | 2.8 | 0.98 | 17.78 | 3093.72
3 | Biến dòng CT-100SB (100A) 电流互感器CT-100SB(100A) | Biến dòng CT (split-core) 电流互感器(扣式) | Biến dòng CT-100SB, 100A, loại kẹp/split-core, hãng DAE. Dùng cho CB 60A, 80A, 100A - 32 CB x 3 pha. 电流互感器CT-100SB,100A,扣式/split-core,DAE品牌。适用于60A、80A、100A开关-共32个开关x3相。 | 96 | 22 | 2112 | 55186560 | 15 | 20% | 3 | 1.05 | 19.05 | 1828.8
4 | Biến dòng CT-200SB (200A) 电流互感器CT-200SB(200A) | Biến dòng CT (split-core) 电流互感器(扣式) | Biến dòng CT-200SB, 200A, loại kẹp/split-core, hãng DAE. Dùng cho CB 125A, 150/160A - 4 CB x 3 pha. 电流互感器CT-200SB,200A,扣式/split-core,DAE品牌。适用于125A、150/160A开关-共4个开关x3相。 | 12 | 35 | 420 | 10974600 | 24 | 20% | 4.8 | 1.68 | 30.48 | 365.76
5 | Gateway Modbus RTU/RS485 sang TCP 网关 Modbus RTU/RS485转TCP | Gateway thu thập dữ liệu 数据采集网关 | Bộ chuyển đổi Modbus RTU (RS485) sang Modbus TCP (Ethernet), đặt tại phòng kỹ thuật, kết nối lên phần mềm giám sát SMB/IQA. (+1 bộ dự phòng nếu cần). Modbus RTU(RS485)转Modbus TCP(以太网)转换器,安装于技术机房,连接至SMB/IQA监控软件。(如需可加1台备用)。 | 1 | 275 | 275 | 7185750 | 190 | 8% | 15.2 | 13.3 | 218.5 | 218.5
6 | PHƯƠNG ÁN 方案 1: CẢI TẠO LẠI CÁNH CỬA CŨ 改造原有門板 (Option 1) | CẢI TẠO LẠI CÁNH CỬA CŨ 改造原有門板 | PHƯƠNG ÁN 1: CẢI TẠO LẠI CÁNH CỬA CŨ 改造原有門板 - Tháo gỡ, mang về cải tạo lỗ khoét lớn 拆卸原有門板，運回加工廠擴大開孔。 - Gắn ron cao su và mica 加裝橡膠密封條（Rubber Gasket）及壓克力透明板（Mica）。 - Lắp đặt 現場安裝。 | 18 | 148 |  |  | 117.7956 | 8% | 9.4237 |  | 127.2193
7 | PHƯƠNG ÁN 方案 2: LM MỚI CÁNH CỬA CŨ 重新製作門板 (Option 2) | M MỚI CÁNH CỬA CŨ 重新製作門板 | PHƯƠNG ÁN 2: LM MỚI CÁNH CỬA CŨ 保留原門板，重新製作門板 - Khảo sát , đo vẽ và lấy mẫu 現場勘查、尺寸丈量及樣品確認。 - Gia công cánh cửa mới 製作新的門板。 - Lắp đặt 現場安裝。 | 18 | 177 |  |  | 141.3548 | 8% | 11.3084 |  | 152.6631
以下空白 | [11 empty] | 合計成本 | 10899.58
[5 empty] | Tạm tính 小計 | 12674 | 331171620 |  |  |  |  | 利潤 | 1774.42
[5 empty] | Thuế VAT 8% 增值稅 | 1013.92 | 26493729.6 |  |  |  |  | % 利潤 | 14%
[5 empty] | Tổng cộng 總金額 | 13687.92 | 357665349.6
※客戶確認 Xác nhận khách hàng |  |  | ◆ 備註聲明
（請簽名用印） Chữ ký và con dấu |  |  | 1. 以上報價交期：報價單簽回後，另日程安排後回覆； Thời gian giao hàng của báo giá trên: sau khi báo giá được ký và gửi lại, lịch trình cụ thể sẽ được thông báo sau;
2. 報價有效期限：2026/8/14 止，報價簽回視同專案確認，不可任意終止、取消本專案；交貨後保固一年 Thời hạn hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 14/8/2026. Việc ký và gửi lại báo giá được xem là xác nhận dự án, không được phép đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ dự án này; Bảo hành 1 năm kể từ ngày giao hàng.
3. 付款方式 : 訂金 35%、 交貨 55%、驗收 10% TT30Day。 Điều khoản thanh toán: [Đặt cọc: 35%, Khi giao hàng: 55%, Sau khi nghiệm thu: Thanh toán 10% còn lại theo điều khoản TT 30 ngày (TT30 Days).]

## BHT2
|  | Thông tin người bán 賣方資訊 |  | Thông tin người mua 買方資訊
|  | Tên công ty 公司名稱： | CÔNG TY TNHH ECO PRIME VN | Tên công ty 公司名稱： | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ BÍCH HẠNH
|  | Người liên lạc 聯絡人： | 張永吉 Jenson | Người liên lạc 聯絡人： | Ông. Phước
|  | Điện thoại 聯絡電話： | 0966687109 | Điện thoại 聯絡電話： | 0967 154 039
|  | Fax 傳真電話： |  | Fax 傳真電話：
|  | Địa chỉ 聯絡地址： | Lầu 2, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Địa chỉ 聯絡地址： | 1050/14 Đường Phạm Văn Đồng, Khu phố 9, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
|  | E-mail電子郵件： | sales@hongming-global.com | E-mail電子郵件：
Báo giá phần cứng 硬體報價訂購確認單
報價日期 Ngày báo giá: 24/7/2026
STT | Tên Sản Phẩm 產品名稱 | Hạng Mục 項目類別 | Nội Dung Sản Phẩm 產品內容 | Số lượng 數量 | Đơn Giá 單價 USD | Tổng Giá 總價 USD | Tổng Giá 總價 VND
1) Giải pháp nâng cấp hệ thống đo đếm điện năng SMB150 cho 18 tủ điện DB1~DB18 SMB150电能计量系统升级方案(适用于18个配电柜DB1~DB18) | [6 empty] | 26130 | 美金出口價 | 進口稅率 | 進口關稅 | 運費7% | 運費總計 | 進貨成本單價 | 總計成本
1 | Đồng hồ đa năng SMB150-8-B SMB150-8-B 多功能电表 | Đồng hồ đa năng 多功能电表 | Đồng hồ đa năng SMB150, mã đặt hàng SMB150-8-B (8 kênh 3 pha, ghép sẵn CT chuyên dụng 50~600A, giao tiếp Modbus RTU/RS485). 1 bộ / tủ điện (DB1~DB18). SMB150多功能电表,订货型号SMB150-8-B(8路三相通道,配套50~600A专用CT,Modbus RTU/RS485通讯)。每柜1台(DB1~DB18)。 | 18 | 350 | 6300 | 164619000 | 280 | 0% | 0 | 19.6 | 352.8 | 299.6 | 5392.8 | 9145500
2 | Biến dòng CT-50D3 (50A) 电流互感器CT-50D3(50A) | Biến dòng CT (Window -Type) 电流互感器(套式) | Biến dòng CT-50D3, 50A, loại kiểu vòng/Window -Type, hãng DAE. Dùng cho CB 25A, 32A, 40A, 50A - 58 CB x 3 pha. 电流互感器CT-50D3,50A,套式/Window -Type,DAE品牌。适用于25A、32A、40A、50A开关-共58个开关x3相。 | 174 | 8.8 | 1531.2 | 40010256 | 6 | 20% | 1.2 | 0.42 | 73.08 | 7.62 | 1325.88
3 | Biến dòng CT-100D3 (100A) 电流互感器CT-100D3(100A) | Biến dòng CT (Window -Type) 电流互感器(套式) | Biến dòng CT-100D3, 100A, loại kiểu vòng/Window -Type, hãng DAE. Dùng cho CB 60A, 80A, 100A - 32 CB x 3 pha. 电流互感器CT-100D3,100A,套式/Window -Type,DAE品牌。适用于60A、80A、100A开关-共32个开关x3相。 | 96 | 11.8 | 1132.8 | 29600064 | 8 | 20% | 1.6 | 0.56 | 53.76 | 10.16 | 975.36
4 | Biến dòng CT-200D3(200A) 电流互感器CT-200D3(200A) | Biến dòng CT (Window -Type) 电流互感器(套式) | Biến dòng CT-200D3, 200A, loại kiểu vòng/Window -Type, hãng DAE. Dùng cho CB 125A, 150/160A - 4 CB x 3 pha. 电流互感器CT-200D3,200A,套式/Window -Type ,DAE品牌。适用于125A、150/160A开关-共4个开关x3相。 | 12 | 11.8 | 141.6 | 3700008 | 8 | 20% | 1.6 | 0.56 | 6.72 | 10.16 | 121.92
5 | Gateway Modbus RTU/RS485 sang TCP 网关 Modbus RTU/RS485转TCP | Gateway thu thập dữ liệu 数据采集网关 | Bộ chuyển đổi Modbus RTU (RS485) sang Modbus TCP (Ethernet), đặt tại phòng kỹ thuật, kết nối lên phần mềm giám sát SMB/IQA. (+1 bộ dự phòng nếu cần). Modbus RTU(RS485)转Modbus TCP(以太网)转换器,安装于技术机房,连接至SMB/IQA监控软件。(如需可加1台备用)。 | 1 | 275 | 275 | 7185750 | 190 | 8% | 15.2 | 13.3 | 13.3 | 218.5 | 218.5
6 | PHƯƠNG ÁN 方案 1: CẢI TẠO LẠI CÁNH CỬA CŨ 改造原有門板 (Option 1) | CẢI TẠO LẠI CÁNH CỬA CŨ 改造原有門板 | PHƯƠNG ÁN 1: CẢI TẠO LẠI CÁNH CỬA CŨ 改造原有門板 - Tháo gỡ, mang về cải tạo lỗ khoét lớn 拆卸原有門板，運回加工廠擴大開孔。 - Gắn ron cao su và mica 加裝橡膠密封條（Rubber Gasket）及壓克力透明板（Mica）。 - Lắp đặt 現場安裝。 | 18 | 148 |  |  | 117.7956 | 8% | 9.4237 |  |  | 127.2193
7 | PHƯƠNG ÁN 方案 2: LM MỚI CÁNH CỬA CŨ 重新製作門板 (Option 2) | M MỚI CÁNH CỬA CŨ 重新製作門板 | PHƯƠNG ÁN 2: LM MỚI CÁNH CỬA CŨ 保留原門板，重新製作門板 - Khảo sát , đo vẽ và lấy mẫu 現場勘查、尺寸丈量及樣品確認。 - Gia công cánh cửa mới 製作新的門板。 - Lắp đặt 現場安裝。 | 18 | 177 |  |  | 141.3548 | 8% | 11.3084 |  |  | 152.6631
以下空白 | [12 empty] | 合計成本 | 8034.46
[5 empty] | Tạm tính 小計 | 9380.6 | 245115078 | [5 empty] | 利潤 | 1346.14
[5 empty] | Thuế VAT 8% 增值稅 | 750.448 | 19609206.24 | [5 empty] | % 利潤 | 14.35%
[5 empty] | Tổng cộng 總金額 | 10131.048 | 264724284.24
※客戶確認 Xác nhận khách hàng |  |  | ◆ 備註聲明
（請簽名用印） Chữ ký và con dấu |  |  | 1. 以上報價交期：報價單簽回後，另日程安排後回覆； Thời gian giao hàng của báo giá trên: sau khi báo giá được ký và gửi lại, lịch trình cụ thể sẽ được thông báo sau;
2. 報價有效期限：2026/8/14 止，報價簽回視同專案確認，不可任意終止、取消本專案；交貨後保固一年 Thời hạn hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 14/8/2026. Việc ký và gửi lại báo giá được xem là xác nhận dự án, không được phép đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ dự án này; Bảo hành 1 năm kể từ ngày giao hàng.
3. 付款方式 : 訂金 35%、 交貨 55%、驗收 10% TT30Day。 Điều khoản thanh toán: [Đặt cọc: 35%, Khi giao hàng: 55%, Sau khi nghiệm thu: Thanh toán 10% còn lại theo điều khoản TT 30 ngày (TT30 Days).]