## PouHui
|  | Thông tin người bán 賣方資訊 |  | Thông tin người mua 買方資訊
|  | Tên công ty 公司名稱： | CÔNG TY TNHH ECO PRIME VN | Tên công ty 公司名稱： | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PHỔ HUỆ Y TẾ CÔNG NGHỆ (POU HUI)
|  | Người liên lạc 聯絡人： | 張永吉 Jenson | Người liên lạc 聯絡人：
|  | Điện thoại 聯絡電話： | 0966687109 | Điện thoại 聯絡電話：
|  | Fax 傳真電話： |  | Fax 傳真電話：
|  | Địa chỉ 聯絡地址： | Lầu 2, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Địa chỉ 聯絡地址：
|  | E-mail電子郵件： | sales@hongming-global.com | E-mail電子郵件：
Báo giá hệ thống đo đếm điện năng 4 trạm biến áp 高壓變電站電能計量系統硬體報價訂購確認單
報價日期 Ngày báo giá: 21/10/2026
STT | Tên Sản Phẩm 產品名稱 | Hạng Mục 項目類別 | Nội Dung Sản Phẩm 產品內容 | Số lượng 數量 | Đơn Giá 單價 USD | Tổng Giá 總價 USD | Tổng Giá 總價 VND
1) Giải pháp nâng cấp hệ thống đo đếm điện năng và giám sát 4 trạm biến áp cao thế 普惠醫工4座高壓變電站電能計量與能耗監控系統方案 | [6 empty] | 26130 | 美金出口價 | 進口稅率 | 進口關稅 | 運費7% | 進貨成本單價 | 總計成本
1 | Đồng hồ đa năng PM210-4-V PM210-4-V 三相單迴路多功能需量總表 | Đồng hồ đa năng 多功能電表 | Đồng hồ đo đếm điện năng 3 pha đa chức năng PM210-4-V, đo công suất, điện áp, dòng điện, điện năng tiêu thụ (KWh/KVAh/KVARh), hỗ trợ kết nối trực tiếp biến dòng mềm Rogowski, giao tiếp Modbus RTU/RS485. 1 bộ / trạm biến áp (Trạm 1~Trạm 4). PM210-4-V三相單迴路多功能需量總表, 具備電力參數測量、電能計量功能, 直連羅氏線圈比流器, Modbus RTU/RS485通訊。每座變電站配置1台 (1號~4號高壓變電站)。 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Biến dòng mềm Rogowski CT-1000RV (1000A) 三相羅氏比流器 CT-1000RV (1000A) | Biến dòng Rogowski 羅氏比流器 | Biến dòng kiểu vòng mềm Rogowski coil CT-1000RV, dòng định mức 1000A, độ chính xác cao, lắp đặt kẹp mềm không cần cắt điện dừng máy nhà máy. Dùng cho Trạm 1, Trạm 2, Trạm 3 (máy biến áp 630KVA, cáp XLPE 325mm² x 2 sợi/pha). CT-1000RV三相羅氏比流器 (1000A), 柔性開口式線圈, 免停電快速施工安裝。適用於1號、2號、3號高壓變電站 (630KVA變壓器, XLPE 325mm²x2線徑)。 | 3 |  | 0 | 0 |  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Biến dòng mềm Rogowski CT-2000RV (2000A) 三相羅氏比流器 CT-2000RV (2000A) | Biến dòng Rogowski 羅氏比流器 | Biến dòng kiểu vòng mềm Rogowski coil CT-2000RV, dòng định mức 2000A (dải đo dòng sơ cấp 1200A), đường kính vòng lớn luồn qua bó 3 sợi cáp/pha, không cần cắt điện. Dùng cho Trạm 4 (máy biến áp 750KVA, cáp XLPE 250mm² x 3 sợi/pha). CT-2000RV三相羅氏比流器 (2000A), 大口徑柔性開口式線圈, 適用於單相3條電纜束線, 免停電快速安裝。適用於4號高壓變電站 (750KVA變壓器, XLPE 250mm²x3線徑)。 | 1 |  | 0 | 0 |  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cáp RS485 & Vật tư phụ RS485通訊線及安裝輔材 | Vật tư phụ 輔助材料 | Bao gồm nội dung 內容包含: - Cáp truyền thông chống nhiễu chuyên dụng RS485 (UL2464 24AWG 2P 隔離通訊線) - Ống luồn bảo vệ chống cháy, dây tiếp địa, cầu chì bảo vệ 阻燃保護套管、接地線、保險絲 - Đầu cosse bọc cách điện, nhãn đánh dấu dây cáp và toàn bộ phụ kiện đấu nối 冷壓端子、電纜號碼管及全套配線輔材。 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Chi phí thi công 施工費 | Chi phí thi công 施工費 | Bao gồm nội dung 內容包含: - Cài đặt hệ thống 系統設定 - Lắp đặt phần cứng 4 trạm biến áp 4座高壓變電站硬體安裝 - Hiệu chỉnh chức năng & liên động Modbus CC2051 功能調適與通訊聯調 - Phí quản lý, vận chuyển 管理、運費 - Thiết kế bản vẽ hoàn công 設計、竣工圖費用 - Chi phí đi lại, giàn giáo, dụng cụ an toàn 交通費、鷹架、工安器具... | 1 |  | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
以下空白 | [11 empty] | 合計成本 | 0
[5 empty] | Tạm tính 小計 | 0 | 0 |  |  |  |  | 合計成本 | 0
[5 empty] | Thuế VAT 8% 增值稅 | 0 | 0 |  |  |  |  | 利潤 | 0%
[5 empty] | Tổng cộng 總金額 | 0 | 0 |  |  |  |  | % 利潤 | #DIV/0!
※客戶確認 Xác nhận khách hàng |  |  | ◆ 備註聲明
（請簽名用印） Chữ ký và con dấu |  |  | 1. 以上報價交期：報價單簽回後，另日程安排後回覆； Thời gian giao hàng của báo giá trên: sau khi báo giá được ký và gửi lại, lịch trình cụ thể sẽ được thông báo sau;
2. 報價有效期限：2026/11/21 止，報價簽回視同專案確認，不可任意終止、取消本專案；交貨後保固一年 Thời hạn hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 21/11/2026. Việc ký và gửi lại báo giá được xem là xác nhận dự án, không được phép đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ dự án này; Bảo hành 1 năm kể từ ngày giao hàng.
3. 付款方式 : 訂金 35%、 交貨 55%、驗收 10% TT30Day。 Điều khoản thanh toán: [Đặt cọc: 35%, Khi giao hàng: 55%, Sau khi nghiệm thu: Thanh toán 10% còn lại theo điều khoản TT 30 ngày (TT30 Days).]